ООО«ВОЛЬТА»

Опросный лист для заказа КТП

| Тип подстанции |  | Однотрансформаторная (тупиковая) | КТП-Т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Однотрансформаторная (проходная) | КТП-П |  |  |
|  |  | Шкафного типа (на пасынках) | КТПш |  |  |
|  |  | Мачтового типа (столбовая) | СТП |  |  |
|  |  | Двухтрансформаторная | 2КТП |  |  |
| № | Наименование |  | Комплектация заказчика | Примечания |  |
| 1. | Мощность подстанции кВа(16-1000) |  |  |  |  |
| 2. | Номинальное напряжение на стороне ВН кВ (6 или 10) |  |  |  |  |
| 3. | Исполнение вводов-выводов ВН/НН: воздух-воздух (В/В), воздух-кабель (В/К), кабель-кабель (К/К), кабель-воздух (К/В) |  |  |  |  |
| Комплектация РУВН |  |  |  |  |  |
| 4. | Ввод : ВНА-10/630 (В) или РВЗ-10/630 (Р) |  |  |  |  |
|  | Секционирование по ВН (да или нет) |  |  |  |  |
|  | Комплектация РЛНД-1-10/400 (да или нет) |  |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН |  |  |  |  |
| 6. | Комплект: разрядников РВО (Р), ограничителей ОПН (О) |  |  |  |  |
| 7. | Трансформатор силовой масленый ТМ(ТМГ), (да или нет)/схема и группа соединения. |  |  |  |  |
| Комплектация РУНН |  |  |  |  |  |
| 8. | Вводной коммутационный аппарат |  |  |  |  |
|  | Разъединитель ВР или РЕ |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА(В), предохранитель (П) |  |  |  |  |
| 9. | Аппараты отходящих линий 0,4: Авт. выкл. (А) или РПС (Р) |  |  |  |  |
|  | Линия 1 |  |  |  |  |
|  | Линия 2 |  |  |  |  |
|  | Линия 3 |  |  |  |  |
|  | Линия 4 |  |  |  |  |
|  | Линия 5 |  |  |  |  |
|  | Линия 6 |  |  |  |  |
|  | Секционирование по НН: (автомат (А) или разъединитель (Р), нужен ли АВР |  |  |  |  |
| 10. | Комплект ОПН-0,4 (да или нет) |  |  |  |  |
| 11. | Учет: активный (А), реактивный (Р), активно-реактивный (АР) |  |  |  |  |
| 12. | Уличное освещение (да или нет) |  |  |  |  |
|  | Номинал авт. выкл. для уличного освещения (А) |  |  |  |  |
|  | Дополнительный учет на уличное освещение (да или нет) |  |  |  |  |
| 13. | Приборы контроля /вольтметр 1шт, амперметр 3шт/ (да или нет) |  |  |  |  |
| Дополнительно |  |  |  |  |  |
| 14. | Коридоры обслуживания |  |  |  |  |
|  | На стороне ВН (да или нет) |  |  |  |  |
|  | На стороне НН (да или нет) |  |  |  |  |
| 15. | Количество КТП в заказе (шт) |  |  |  |  |

Примечание:

Заказчик (наименование организации, контактное лицо, телефон):

Согласовано (дата, подпись, печать):

Тел.: +7(342)-273-04-71, +7(342)-273-06-02

Е-mail: voltaperm@internet-mail.ru, volta59@internet-mail.ru